Название организации

| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Должность, организация Заказчика |  | Должность, организация Разработчика |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Полное название системы

(Краткое название системы)

Техническое задание

на 27 листах

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Содержание

1 Общие сведения	4

1.1 Полное наименование АС и ее условное обозначение	4

1.2 Шифр темы	4

1.3 Наименование организации — заказчика АС и наименование организации-разработчика	4

1.4 Перечень документов, на основании которых создается АС	4

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС	4

1.6 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	4

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы	5

2.1 Цели создания АС	5

2.2 Назначение АС	5

3 Характеристика объектов автоматизации	6

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации	6

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	6

4 Требования к системе	7

4.1 Требования к структуре АС в целом	7

4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики	7

4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС	7

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС	7

4.1.4 Требования к режимам функционирования АС	7

4.1.5 Требования по диагностированию АС	7

4.1.6 Перспективы развития, модернизации АС	7

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	8

4.2.1 Перечень функций (задач), подлежащих автоматизации	8

4.2.2 Название функции (задачи)	8

4.3 Требования к видам обеспечения АС	9

4.3.1 Требования к математическому обеспечению	9

4.3.2 Требования к информационному обеспечению	10

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению	11

4.3.4 Требования к программному обеспечению	11

4.3.5 Требования к техническому обеспечению	12

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению	13

4.3.7 Требования к организационному обеспечению	14

4.3.8 Требования к методическому обеспечению	14

4.3.9 Требования к другим видам обеспечения системы	15

4.4 Общие технические требования к АС	15

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС	15

4.4.2 Требования к показателям назначения	15

4.4.3 Требования к надежности	16

4.4.4 Требования по безопасности	16

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике	17

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС	17

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС	18

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	19

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях	19

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий	19

4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности	19

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации	19

4.4.13 Дополнительные требования	20

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	21

6 Порядок разработки автоматизированной системы	22

6.1 Порядок организации разработки АС	22

6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	22

6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	22

6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации	22

6.5 Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний	22

6.6 Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС	23

6.7 Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	23

6.8 Требования к гарантийным обязательствам разработчика	23

6.9 Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС	23

6.10 Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения	23

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	24

7.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	24

7.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации	24

7.3 Статус приемочной комиссии	24

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие	25

9 Требования к документированию	26

9.1 Перечень подлежащих разработке документов	26

9.2 Вид представления и количество документов	26

9.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	26

10 Источники разработки	27

Приложение А. Название приложения	28

А.1 Заголовок 2	28

Перечень сокращений	29

Перечень терминов	30

Общие сведения

Полное наименование АС и ее условное обозначение

Шифр темы

Наименование организации — заказчика АС и наименование организации-разработчика

Перечень документов, на основании которых создается АС

К документам, на основании которых или в соответствии с которыми создается АС, могут относиться, например, следующие:

- договорные документы на создание АС;

- нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие создание АС;

- техническое задание на создание ранее разрабатывавшейся АС.

В подразделе указывают, кем и когда утверждены эти документы.

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС

Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Цели и назначение создания автоматизированной системы

Цели создания АС

В подразделе «Цели создания АС» приводят наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания АС.

Назначение АС

В подразделе «Назначение АС» указывают вид автоматизируемой деятельности (управление, проектирование и т. п.) применительно к объекту автоматизации в целом.

Для сложного объекта автоматизации приводится общий перечень объектов, на которых планируется использовать АС.

Характеристика объектов автоматизации

Основные сведения об объекте автоматизации

Или ссылки на документы, содержащие такие сведения.

Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Требования к системе

Состав требований к АС, включаемых в данный раздел ТЗ на АС, устанавливают в зависимости от вида, назначения, специфических особенностей и условий функционирования конкретной автоматизированной системы. В каждом подразделе приводят ссылки на действующие НТД, определяющие требования к автоматизированным системам соответствующего вида.

Требования к структуре АС в целом

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Дополнительно могут быть приведены требования к числу уровней иерархии и степени централизации АС

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС

Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС

В подразделе также указывают требования к интероперабельности, требования к совместимости АС, в том числе указания о способах обмена информацией.

Требования к режимам функционирования АС

Требования по диагностированию АС

Перспективы развития, модернизации АС

Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Перечень функций (задач), подлежащих автоматизации

Перечень функций (задач), подлежащих автоматизации для АС в целом или для каждой подсистемы (при их наличии). В перечень включаются в том числе функции (задачи), обеспечивающие взаимодействие частей АС.

Название функции (задачи)

Результат выполнения функции (задачи)

Основные характеристики результата выполнения функции (задачи)

Временной регламент реализации функции (задачи)

Требования к реализации функции (задачи)

Требования к форме представления выходной информации

Характеристики точности и времени выполнения функции (задачи)

Требования одновременности выполнения группы функций

Требования достоверности выдачи результатов

Перечень и критерии отказов

Для функции, по которой задаются требования по надежности.

Требования к видам обеспечения АС

Требования к математическому обеспечению

Требования к составу, области применения (ограничениям) и способам использования в АС математических методов и моделей

Типовые алгоритмы

Алгоритмы, подлежащие разработке

Требования к информационному обеспечению

Требования к составу, структуре и способам организации данных в АС

Требования к информационному обмену между компонентами АС и со смежными АС

Требования к информационной совместимости со смежными АС

Требования по использованию действующих и по разработке новых классификаторов, справочников, форм документов

Требования по применению систем управления базами данных

Требования к представлению данных в АС

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Требования к лингвистическому обеспечению

Требования к языкам, используемым в АС, и возможности расширения набора языков

При необходимости.

Требования к способам организации диалога

Требования к разработке и использованию словарей, тезаурусов

Требования к описанию синтаксиса формализованного языка

Требования к программному обеспечению

Требования к составу и видам программного обеспечения

Требования к выбору используемого программного обеспечения

Требования к разрабатываемому программному обеспечению

Перечень допустимых покупных программных средств

При наличии.

Требования к техническому обеспечению

Требования к видам технических средств

В том числе к видам комплексов технических средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, допустимых к использованию в АС.

Требования к функциональным характеристикам средств технического обеспечения АС

Требования к конструктивным характеристикам средств технического обеспечения АС

Требования к эксплуатационным характеристикам средств технического обеспечения АС

Требования к метрологическому обеспечению

Количественные значения показателей метрологического обеспечения

Требования к методам (методикам) измерений и измерительного контроля параметров и их характеристик

Требования к средствам измерений и измерительного контроля

Требования к метрологическому обеспечению испытаний АС

Требования к программе метрологического обеспечения АС

Требования к метрологической совместимости технических средств АС

Требования проведения метрологической экспертизы технической документации

При необходимости.

Требования к организационному обеспечению

Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании АС или обеспечивающих эксплуатацию

Требования к организации функционирования АС и порядку взаимодействия персонала и пользователей АС

Требования к организации функционирования АС при сбоях, отказах и авариях

Требования к порядку обеспечения нормативными документами, необходимыми для разработки АС

Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке и функционировании АС документов

Нормативно-технических документов, стандартов, нормативов, методик, профилей и т. п.

Порядок и правила обеспечения разработчиков АС нормативно-технической документацией

Требования к другим видам обеспечения системы

Общие технические требования к АС

Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС

Требования к численности персонала и пользователей АС

Требования к квалификации персонала и пользователей АС, порядку их подготовки и контроля знаний и навыков

Требуемый режим работы персонала и пользователей АС

Требования к показателям назначения

В требованиях к показателям назначения АС приводят значения параметров, характеризующих степень соответствия АС ее назначению (при их наличии).

Требования к надежности

Состав и количественные значения показателей надежности для АС в целом или ее подсистем (составных частей)

Перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения показателей

Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания АС

В соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Требования по безопасности

Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств АС

Защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей и т. п.

Требования по допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок

Требования по обеспечению экологической безопасности

Требования к эргономике и технической эстетике

Эргономические требования к организации и средствам деятельности персонала и пользователей АС

В том числе к средствам отображения информации и организации рабочего места.

Требования к технической эстетике

Требования к технической эстетике, определяющие композиционную целостность, информационную выразительность, рациональность формы и культуру производственного исполнения создаваемого изделия, в том числе реализации человеко-машинного интерфейса.

Требования к транспортабельности для подвижных АС

Конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность технических средств АС

Требования к транспортным средствам

Включая условия транспортирования, возможность перевозки в готовом к функционированию состоянии, необходимость защиты элементов АС от внешних воздействующих факторов при транспортировании.

Требования безопасности перевозки

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

Условия и регламент (режим) эксплуатации

Условия и регламент (режим) эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств (ТС) и программно-технических средств (ПТС) АС с заданными показателями.

Требования к видам, периодичности и объему технического обслуживания, контролю технического состояния и ремонта или допустимость работы без обслуживания

Предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и технических средств АС

Предварительные требования к параметрам сетей энергоснабжения, вентиляции, охлаждения

Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей, а также к нормам расхода запасных частей

Требования к регламенту обслуживания

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В требования к защите информации от несанкционированного доступа включают требования, установленные в НТД, действующей в отрасли (ведомстве) заказчика.

Требования по сохранности информации при авариях

В требованиях по сохранности информации приводят перечень событий: аварий, отказов технических средств (в том числе — потеря питания) и т. п., при которых должна быть обеспечена сохранность информации в АС.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к радиоэлектронной защите средств АС

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения)

Требования к патентной чистоте и патентоспособности

В требованиях к патентной чистоте и патентоспособности указывают требования по патентной чистоте и патентоспособности АС и ее частей, включая требования по проведению патентных исследований.

Требования по стандартизации и унификации

Показатели

В требования к стандартизации и унификации включают показатели, устанавливающие следующее:

- требуемую степень использования стандартных, унифицированных методов реализации функций (задач) АС;

- поставляемых программных средств;

- типовых математических методов и моделей;

- типовых проектных решений;

- унифицированных форм документов;

- общероссийских классификаторов и классификаторов других категорий в соответствии с областью их применения.

Требования к использованию типовых автоматизированных рабочих мест, компонентов и комплексов

Дополнительные требования

Требования к оснащению АС учебно-тренировочными средствами и документацией на них

Требования к сервисной аппаратуре, стендам для проверки элементов АС

Требования к АС, связанные с особыми условиями эксплуатации

Специальные требования по усмотрению разработчика или заказчика АС

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Перечень этапов работ по созданию АС и сроки их выполнения.

Порядок разработки автоматизированной системы

Порядок организации разработки АС

Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Порядок проведения экспертизы технической документации

Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

При необходимости.

Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС

Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС

Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Порядок согласования и утверждения приемочной документации указывают при необходимости.

Статус приемочной комиссии

Государственная, межведомственная, ведомственная и др.

Указывают при необходимости

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

В разделе приводят перечень мероприятий, которые необходимо осуществить при подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие.

В перечень мероприятий включают следующее:

- создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям, содержащимся в ТЗ на АС;

- проведение необходимых организационно-штатных мероприятий;

- порядок обучения персонала и пользователей АС.

Требования к документированию

Перечень подлежащих разработке документов

Вид представления и количество документов

Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

При отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов АС, дополнительно включают требования к составу и содержанию таких документов.

Источники разработки

В разделе «Источники разработки» должны быть перечислены документы и информационные материалы (технико-экономическое обоснование, отчеты о законченных научно-исследовательских работах, информационные материалы на отечественные, зарубежные системы-аналоги и др.), на основании которых разрабатывалось ТЗ и которые должны быть использованы при создании АС.

(справочное)

Название приложения

Заголовок 2

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |

Код ТЗ

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |