## Лист1
Стадия создания | ЭП | ТП | РД | Наименование документа | Код документа | Часть проекта | Проектно-сметная док-я | Эксплутационная док-я | Дополнительные указания
ЭП | Х |  |  | Ведомость эскизного проекта | ЭП* | Общесистемные решения
| Х |  |  | Пояснительная записка к эскизному проекту | П1 | Общесистемные решения
ЭП,ТП | Х | Х |  | Схема организационной структуры | СО | Общесистемные решения |  |  | Допускается включать в документ П3 или ПВ
| Х | Х |  | Схема структурная комплекса технических средств** | С1* | Техническое обеспечение | Х |  | Допускается включать в документ П9
| Х | Х |  | Схема функциональной структуры | С2* | Общесистемные решения |  |  | При разработке документов СО, С1, С2, С3 на стадии ЭП допускается их включать в документ П1
| Х | Х |  | Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств | В9 | Техническое обеспечение | Х |  | При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2
| Х | Х |  | Схема автоматизации | С3* | Техническое обеспечение | Х
| Х | Х |  | Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств | - | Техническое обеспечение |  |  | В состав проекта не входят
ТП |  | Х |  | Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | - | Техническое обеспечение | Х |  | В состав проекта не входят
|  | Х |  | Ведомость технического проекта | ТП* | Общесистемные решения
|  | Х |  | Ведомость покупных изделий | ВП* | Общесистемные решения
|  | Х |  | Перечень входных сигналов и данных | В1 | Информационное обеспечение
|  | Х |  | Перечень выходных сигналов (документов) | В2 | Информационное обеспечение
|  | Х |  | Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | В3 | Техническое обеспечение | Х |  | Допускается включать в документ П2
|  | Х |  | Пояснительная записка к техническому проекту | П2 | Общесистемные решения |  |  | Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию
|  | Х |  | Описание автоматизируемых функций | П3 | Общесистемные решения
|  | Х |  | Описание постановки задач (комплекса задач) | П4 | Общесистемные решения |  |  | Допускается включать в документы П2 или П3
|  | Х |  | Описание информационного обеспечения системы | П5 | Информационное обеспечение
|  | Х |  | Описание организации информационной базы | П6 | Информационное обеспечение
|  | Х |  | Описание систем классификации и кодирования | П7 | Информационное обеспечение
|  | Х |  | Описание массива информации | П8 | Информационное обеспечение
|  | Х |  | Описание комплекса технических средств | П9 | Техническое обеспечение |  |  | Для задачи допускается включать в документ 46 по ГОСТ 19.101
|  | Х |  | Описание программного обеспечения | ПА | Программное обеспечение
|  | Х |  | Описание алгоритма (проектной процедуры) | ПБ | Математическое обеспечение |  |  | Допускается включать в документы П2, П3 или П4
|  | Х |  | Описание организационной структуры | ПВ | Организационное обеспечение
|  | Х |  | План расположения | С8 | Техническое обеспечение | Х |  | Допускается включать в документ П9
|  | Х |  | Ведомость оборудования и материалов | - | Техническое обеспечение | Х
|  | Х |  | Локальный сметный расчет | Б2 | Общесистемные решения | Х
ТП, РД |  | Х | Х | Проектная оценка надежности системы | Б1 | Общесистемные решения
|  | Х | Х | Чертеж формы документа (видеокадра) | С9 | Информационное обеспечение |  | Х | На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5
РД |  |  | Х | Ведомость держателей подлинников | ДП* | Общесистемные решения
|  |  | Х | Ведомость эксплуатационных документов | ЭД* | Общесистемные решения |  | Х
|  |  | Х | Спецификация оборудования | В4 | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | Ведомость потребности в материалах | В5 | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | Ведомость машинных носителей информации | ВМ* | Информационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Массив входных данных | В6 | Информационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Каталог базы данных | В7 | Информационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Состав выходных данных (сообщений) | В8 | Информационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Локальная смета | Б3 | Общесистемные решения | Х
|  |  | Х | Методика (технология) автоматизированного проектирования | И1 | Организационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Технологическая инструкция | И2 | Организационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Руководство пользователя | И3 | Организационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) | И4 | Информационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Инструкция по эксплуатации КТС | ИЭ | Техническое обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Схема соединений внешних проводок | С4* | Техническое обеспечение | Х |  | Допускается выполнять в виде таблиц
|  |  | Х | Схема подключения внешних проводок | С5* | Техническое обеспечение | Х |  | То же
|  |  | Х | Таблица соединений и подключений | С6 | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | Схема деления системы (структурная) | Е1* | Техническое обеспечение
|  |  | Х | Чертеж общего вида | ВО* | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | Чертеж установки технических средств | СА | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | Схема принципиальная | СБ | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | Схема структурная комплекса технических средств** | С1* | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | План расположения оборудования и проводок | С7 | Техническое обеспечение | Х
|  |  | Х | Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) | ПГ | Организационное обеспечение |  | Х
|  |  | Х | Общее описание системы | ПД | Общесистемные решения |  | Х
|  |  | Х | Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем) | ПМ* | Общесистемные решения
|  |  | Х | Формуляр | ФО* | Общесистемные решения |  | Х
|  |  | Х | Паспорт | ПС* | Общесистемные решения |  | Х
*Документы, код которых установлен в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
** Документ дублируется в списке
Условные обозначения:
ЭП — эскизный проект
ТП — технический проект
РД — рабочая документация