Название организации

| УТВЕРЖДЕН A.B.XXX.XX.XX.X-X.X-ЛУ 425000 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Должность, организация Заказчика |
|  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Полное название системы

(Краткое название системы)

Схема

A.B.XXX.XX.XX.X-X.X

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Содержание

1 Наименование схемы	3

Приложение А. Название приложения	8

А.1 Заголовок 2	8

Перечень сокращений	9

Перечень терминов	10

Наименование схемы

Инструкция по заполнению документа:

Данный шаблон предназначен всех видов схем, входящих в комплект документов на АС согласно требованиям ГОСТ 34.

Наименование и обозначение документа для каждого вида схем в данном шаблоне выполнено с помощью полей типа «DocProperty».

а) Укажите наименование документа в поле «Название» окна «Свойства» в зависимости от вида схемы. Наименование документа аналогично названию схемы. Названия схем приведены ниже в пунктах 1—8.

б) Укажите обозначение документа в поле «обозначение_документа» на закладке «Прочие» окна «Свойства». Обозначение каждого вида документа приведено под его наименованием в описании видов схем в пунктах 1—8.

в) Обновите поля документа и поля основных надписей в колонтитулах.

г) Укажите название схемы в заголовке раздела 1 (вместо «Наименование схемы»).

д) Ниже заголовка разместите схему. Требования к схеме каждого вида приведены ниже в пунктах 1—8.

е) Ниже схемы (при необходимости) разместите краткие аннотации и пояснения к ней.

ж) В документе «Схема функциональной структуры» добавьте разделы «Информационные связи между элементами и с внешней средой» и детализированные схемы частей функциональной структуры (при необходимости).

и) В таблице раздела «Перечень сокращений» укажите все используемые в схеме условные обозначения, предусмотренные действующими стандартами.

1. Схема функциональной структуры

Обозначение документа: С2

Документ «Схема функциональной структуры» содержит:

1) элементы функциональной структуры АС (подсистемы АС); автоматизированные функции и (или) задачи (комплексы задач); совокупности действий (операций), выполняемых при реализации автоматизированных функций только техническими средствами (автоматически) или только человеком;

2) информационные связи между элементами и с внешней средой с кратким указанием содержания сообщений и (или) сигналов, передаваемых по связям, и при необходимости, связи других типов (входимости, подчинения и т. д.);

3) детализированные схемы частей функциональной структуры (при необходимости).

2. Схема организационной структуры

Обозначение документа: СО

Схема организационной структуры содержит:

1) состав подразделений (должностных лиц) организации, обеспечивающих функционирование АС либо использующих при принятии решения информацию, полученную от АС;

2) основные функции и связи между подразделениями и отдельными должностными лицами, указанными на схеме, и их подчиненность.

3. Схема автоматизации

Обозначение документа: С3

Схема автоматизации содержит:

1) упрощенное изображение объекта или его части, для которой составлена схема;

2) средства технического обеспечения, участвующие в процессе отображенном на схеме за исключением вспомогательных устройств и аппаратуры (источники питания реле, магнитные пускатели);

3) функциональные связи между средствами технического обеспечения;

4) внешние функциональные связи средств технического обеспечения с другими техническими средствами;

5) таблицу примененных в схеме условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами.

На схеме допускают необходимые текстовые пояснения.

4. Схема структурная комплекса технических средств

Обозначение документа: С1

Документ «Схема структурная комплекса технических средств» содержит состав комплекса технических средств и связи между этими техническими средствами или группами технических средств, объединенными по каким-либо логическим признакам (например, совместному выполнению отдельных или нескольких функций, одинаковому назначению и т. д.).

При выполнении схем допускается:

1) указывать основные характеристики технических средств;

2) представлять структуру КТС АС (при необходимости) несколькими схемами, первой из которых является укрупненная схема КТС АС в целом.

5. Схема соединения внешних проводок

Обозначение документа: С4

На схеме указывают:

1) электрические провода и кабели, импульсные, командные, питающие, продувные и дренажные трубопроводы, защитные трубы, короба и металлорукава (с указанием их номера, типа, длины и, при необходимости, мест подсоединения), прокладываемые вне щитов и кроссовых шкафов;

2) отборные устройства, чувствительные элементы, регулирующие органы и т. п., встраиваемые в технологическое оборудование и трубопроводы с указанием номеров их позиций по спецификации оборудования и номеров чертежей их установки;

3) приборы, регуляторы, исполнительные механизмы и т. п., устанавливаемые вне щитов с указанием номеров их позиций по спецификации оборудования и номеров чертежей их установки;

4) щиты и пульты с указанием их наименований и обозначения таблиц соединений, таблиц подключений;

5) устройства защитного заземления щитов, приборов и других электроприемников, выполненные согласно действующей нормативно-технической документации;

6) технические характеристики кабелей, проводов, соединительных и разветвительных коробок, труб, арматур и т. п., предусмотренных данной схемой и необходимое их число;

7) таблицу примененных в схеме условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами.

На схеме допускается указывать другие виды технических средств и давать текстовые пояснения.

6. Схема подключения внешних проводок

Обозначение документа: С5

На схеме указывают вводные устройства (сборки коммутационных зажимов, штепсельные разъемы и т. п.) щитов, пультов, соединительных коробок и подключаемые к ним кабели и провода, а также другие виды технических средств.

Схему подключений допускается не выполнять, если эти подключения показаны на схеме соединения внешних проводок.

7. Схема деления системы (структурная)

Обозначение документа: Е1

В документе указывают основные функциональные составные части (структурные элементы), определяющие состав системы, подсистемы, их взаимосвязи и назначение в системе, подсистеме.

8. Схема принципиальная

Обозначение документа: СБ

На схеме (электрической, пневматической, гидравлической) приводят:

1) принцип действия;

2) состав, основные технические характеристики и взаимодействие средств технического обеспечения АС, предназначенных для осуществления функций управления, регулирования, защиты, измерения, сигнализации, питания и др.;

3) таблицу примененных на схеме условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами;

4) необходимые текстовые пояснения;

5) места установки приборов и средств автоматизации и подключения к ним электрических и трубных проводок.

(справочное)

Название приложения

Заголовок 2

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |